Anex` la Hot`r@rea nr. 34 din  3 septembrie 2004

CARACTERISTICILE PRINCIPALE }I INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTI|II  ,,ALIMENTARE CU APA A MUNICIPIULUI DR~G~}ANI”

TITULAR : Consiliul Jude\ean V@lcea

BENEFICIAR: Consiliul Jude\ean V@lcea – S.C. APAVIL S.A. Rm.V@lcea

PROIECTANT : S.C. COMEXPRO S.R.L.  Rm. V@lcea

AMPLASAMENT: pe terenul apar\in@nd domniului public

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

indicatori aproba\i                 indicatori modifica\i

ini\ial  1996

- Valoarea total` a investi\iei  mii lei   39.100.000*                   362.964.941**

din care:

- construc\ii – montaj              mii lei      32.974.200 *                  326.428.648**

- Capacit`\i:

- Conduct` aduc\iune                       km.               55                                 56,4

din care :

- Dn 600 mm( conduct` HOBAS) km.              20                                     6,6

- Dn 600mm ( conduct` PE)         km.                                                     4,0

- Dn 500 mm ( conduct` HOBAS) km.             35                                      9,1

- Dn 400 mm (conduct` PE )         km.                                                    36,7

- Durata de realizare a investi\iei     luni                42                                 42

- Costuri anuale de produc\ie       mii lei     2.144.380                   22.515.990

- Volumul anual  de ap` transportat mii mc/an 12.614                         12.614

- Costul apei                                   lei / mc.           170                            1.785

- Profitul net anual                            mii lei         81.094                          630.447

- Rata profitului net                              %                   2,8                                2,8

- Valoarea anual` a amortismentelor -mii lei      493.311                      5.185214

- Debit total                                  l/s                                                           415

din care:

- municipiul Dr`g`]ani                l/s                                                         85

- comunele de e traseul magistralei l/s                                                 115

inclusiv localitatea Goranu ]i ora]ul B`beni

- platforma industrial` - CET Govora    l/s                                             215

- Locuri de munc` nou create            num`r            8                                        8

*  pre\uri ianuarie 1996

** pre\uri actualizate iunie 2004

FACTORI DE RISC

{nc`rcarea seismic` va fi corespunz`toare perioadei de col\ Tc = 1,0 sec ]i zonei seismice de calcul ,,C” conform normativului P100 -1992.

FINAN|AREA  INVESTI|IEI

Finana\area obiectivului de investi\ii  se va realiza din bugetul jude\ului, [mprumuturi  ]i din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investi\ii, aprobat`  ]i se va realiza [n dou` etape:

- Etapa a I-a tronsonul Goranu – Baraj Govora

- etapa a II-a – Baraj Govora – Dr`g`]ani

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e